## nápověda
Nápověda
upozornění
Měření průvzdušnosti obálky budovy v rámci programu Nová zelená úsporám (dále Program)
se řídí pravidly podle Metodického pokynu, který pro tyto účely vydal SFŽP.
Bezchybná realizace měření a vyplnění protokolu vyžaduje znalost příslušného Metodického pokynu.
barvy buněk a jejich význam
Do bílých buněk se vyplňují vstupní údaje
V zelených polích jsou předvyplněny implicitní číselné hodnoty nebo textové informace
Předvyplněné implicitní hodnoty se zobrazí po dvojitém poklepání myší
Požadovanou hodnotu vyberete buď tak, že na ní poklepete myší
nebo tak, že poklepete na šipku vedle pole (zobrazí se po klepnutí na zelené pole)
| *** | V buňkách se symbolem "***" jsou předvyplněné vzorce.
Pokud vzorec vrátí nesprávnou hodnotu nebo v buňce zůstane symbol "***",
můžete její obsah přepsat
Upozornění: zápisem vlastních hodnot přepíšete předvyplněné vzorce.
Buňky s červeným trojúhelníkem jsou opatřeny komentářem.
Komentář zobrazíte tak, že přejedete přes buňku kurzorem myši, aniž byste na buňku
poklepali.
Note on B31: Komentář

## strana 1
Protokol o měření průvzdušnosti |  |  | NZÚ
budova
budova
adresa
číslo žádosti o podporu
číslo listu vlastnictví
číslo parcely, KÚ
rok výstavby
datum měření
žadatel (majitel / spolumajitel budovy)
jméno a příjmení
adresa
telefon
e-mail
zhotovitel měření
jméno a příjmení
název (organizace)
adresa
IČ
telefon
e-mail
projektová dokumentace použitá pro přípravu testu
název
autor
datum
další identifikační údaje
výsledek měření a vyhodnocení
limitní hodnota intenzity výměny vzduchu při 50 Pa | n50,N | [h-1]
klikni a vyber ...
naměřená hodnota intenzity výměny vzduchu při 50 Pa podle ČSN EN ISO 9972, metoda 3 podle Metodického pokynu: | n50 | [h-1]
výsledek měření nelze vyhodnotit | n50 | ≤ ? ≥ | n50,N
Zhotovitel měření splňuje kvalifikační předpoklady dle Metodického pokynu.
Svým podpisem zhotovitel měření potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé
datum, podpis a razítko zhotovitele měření:
pomocné údaje - neměnit!
limitní hodnota n50,N | n50,N
klikni a vyber ... |  | 1
oblast podpory B Výstavba RD s velmi nízkou energ. náročností | 0.6499 | 2
oblast podpory C4 Instalace systémů nuceného větrání se ZZT | 2.5499 | 3
nastavení buňky A42 |  | 1
Note on G43: naměřená hodnota n50 Povinný údaj Výsledek měření průvzdušnosti podle ČSN EN 13829 a Metodického pokynu SFŽP. Jedná se o průměr z hodnot n50 získaných měřením při přetlaku a při podtlaku v budově zaokrouhlený matematicky na jedno desetinné místo. Do buňy vyplňte hodnotu zjištěnou měřením.
Note on A45: Vyhodnocení výsledku měření Povinný údaj Tuto buňku neměňte! Vyhodnocení výsledku testu se provede automaticky na základě vámi vyplněné naměřené a limitní hodnoty n50.
Note on F45: Vyhodnocení výsledku měření Povinný údaj Tuto buňku neměňte! Vyhodnocení výsledku testu se provede automaticky na základě vámi vyplněné naměřené a limitní hodnoty n50.
Note on B4: identifikace budovy Povinný údaj
Note on B5: adresa budovy Povinný údaj Pokud není známá celá adresa, vyplňte pouze známé údaje - např. pouze obec.
Note on B9: číslo listu vlastnictví Povinný údaj
Note on B10: číslo parcely, katastrální území Povinný údaj Vyplňte číslo parcely, na které měřená budova leží. Za parcelní číslo napište jméno katastrálního území, do kterého pozemek spadá.
Note on B11: rok výstavby budovy Povinný údaj U novoistavby uveďte rok dokončení stavby. U rekonstrukce uveďte rok dokončení rekonstrukce.
Note on B12: datum měření vzduchotěsnosti Povinný údaj
Note on B15: jméno a příjmení žadatele o podporu Povinný údaj
Note on B16: adresa žadatele o podporu Povinný údaj
Note on B19: telefonní spojení na žadatele o podporu Povinný údaj
Note on B20: e-mailová adresa žadatele o podporu Povinný údaj
Note on B23: jméno a příjmení zhotovitele měření Povinný údaj
Note on B24: název organizace zhotovitele měření Povinný údaj
Note on B25: adresa organizace zhotovitele měření Povinný údaj
Note on B28: IČ organizace zhotovitele měření Povinný údaj
Note on B29: telefonické spojení na zhotovitele měření Povinný údaj
Note on B30: e-mailová adresa zhotovitele měření Povinný údaj
Note on G41: limitní hodnota n50 Povinný údaj Tuto buňku neměňte! Limitní hodnota n50 se doplní automaticky na základě volby oblasti podpory.
Note on A42: limitní hodnota n50 Povinný údaj Pomocí rozbalovacího seznamu vyberte předepsanou limitní hodnotu podle oblasti podpory, do které žádost spadá.
Note on B8: číslo žádosti o podporu Nepovinný údaj Vyplňte přidělené číslo žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám
Note on B33: název výkresové dokumentace Povinný údaj Uveďte název stavby nebo akce podle rozpisky výkresů použitých pro přípravu testu. Uvede se společná část názvu identifikující stavbu (např. Malé Město - Rodinné domy - Etapa III - dům S.4). Typ použitých zobrazení (např. půdorys 1.NP, řez AA apod.) se uvede v případě, že je na to v políčku dostatek místa. V opačném případě se uvádět nemusí.
Note on B35: autor výkresové dokumentace Povinný údaj Uveďte název společnosti a jméno osoby, která vypracovala výkresovou dokumentaci použitou pro přípravu testu. Uvedou se informace podle rozpisky výkresů. Pokud to velikost políčka umožní uvedou se další zodpovědné osoby, např. osoba, která výkresovou dokumentaci kontrolovala, zodpovědný projektant apod.).
Note on B37: datum vypracvování výkresové dokumentace Povinný údaj Uveďte datum vypracování projektové dokumentace podle rozpisky výkresů použitých pro přípravu testu.
Note on B38: tdalší identifikační údaje výkresové dokumentace Nepovinný údaj V případě potřeby uveďte další údaje umožňující jednoznačnou identifikaci výkresové dokumentace použité pro přípravu testu (např. informace, které se nevešly do předchozích políček, číslo revize apod.).

## strana 2
budova
budova | ***
adresa | ***
***
***
měřená část budovy
měřená část budovy
komentář k volbě rozsahu měřené části
rozměry - vztažné hodnoty
čistá podlahová plocha (měřená část) | AF | [m2]
objem vnitřního vzduchu (měřená část) | V | [m3]
komentář k výpočtu vztažných hodnot
systém vytápění, větrání a chlazení
popis systému vytápění,
větrání a chlazení
okamžik měření
okamžik měření | klikni a vyber ...
zdůvodnění, komentář
stav SVO v okamžiku měření
stav SVO v okamžiku měření | klikni a vyber ...
komentář ke stavu SVO
stav měřené části budovy v okamžiku měření
součást budovy | plánováno v projektu? | osazeno v budově? | komentář
všechny výplně otvorů
prvky s vlivem na vzduchotěsnost
rozvody s vlivem na vzduchotěsnost
spalovací spotřebiče
VZT jednotka
zařízení pro lokální odtah vzduchu
sušička prádla
centrální vysavač
další součásti / prvky / zařízení
pomocné údaje - neměnit!
stav budovy v okamžiku měření
klikni a vyber ...
novostavba pasivního RD, měření v průběhu výstavby (o.p.B)
novostavba pasivního RD, měření po dokončení výstavby (o.p.B)
stávající budova v původním stavu, m. před rekonstrukcí (o.p.C4)
stávající budova, měření v průběhu rekonstrukce (o.p. C4)
stávající budova, měření po dokončení rekonstrukce (o.p. C4)
stav SVO v okamžiku měření
klikni a vyber ...
SVO nedokončený
SVO zcela dokončený
plánováno v projektu_/osazeno v budově?
klikni a vyber ...
ano
ne
Note on B2: identifikace budovy Povinný údaj Údaj se automaticky přenese z listu "strana 1".
Note on B3: adresa budovy Povinný údaj Údaje se automaticky přenesou z listu "strana 1".
Note on B8: měřená část budovy Poivnný údaj Vyplňte, která část budovy byla předmětem měření (např. celá budova, celý vytápěný prostor, obytné místnosti v 1.NP apod.).
Note on D16: čistá podlahová plocha měřené části budovy Povinný údaj Vyplňte podlahovou plochu měřené části budovy. Podlahová plocha musí být v souladu s ČSN EN ISO 9972 vypočítána podle národních předpisů.
Note on D17: vnitřní objem Povinný údaj Vyplňte vnitřní objem měřené části budovy. S ohledem na účel testu a v souladu s čl. 6.1 ČSN EN ISO 9972 se vnitřní objem vypočítá postupem podle Metodického pokynu SFŽP jako objem vnitřního vzduchu z vnitřních rozměrů. Z uvedené hodnoty objemu vzduchu bude vypočítána hodnota intenzity výměny vzduchu při 50 Pa, n50.
Note on B25: popis systému vytápění, větrání a chlazení Poivnný údaj Stručně popište systém vytápění, větrání a popř. i klimatizace, kterými má být budova vybavena (např. teplovzdušné vytápění se zpětným získáváním tepla, zdroj tepla - el. topná spirála, doplňkové zdroje tepla - krbová kamna a solární kolektory).
Note on A47: tabulka s podrobnými informacemi o stavu měřené části budovy v okamžiku měření Povinné údaje Pomocí rozbalovacích seznamů vyplňte informace o stavu měřené části budovy v okamžiku měření. V případě potřeby vyplňte doplňující informace do pole "komentář". Podrobné informace o přípravě jednotlivých součástí a prvků před měřením (s ohledem na zvolenou metodu měření) se vyplní v části "příprava před měřením" na straně 3. Požadavky na stav budovy v okamžiku měření, zejména pokud se jedná o měření před dokončením budovy jsou podrobně popsány v Metodickém pokynu SFŽP.
Note on B47: je součást budovy v projektu plánována? Povinný údaj Pomocí rozbalovacího seznamu vyplňte pro každý prkaždou součást nebo prvek, zda má být podle projektové dokumentace v budově instalována či nikoli.
Note on C47: byal součást budovy v okamžiku měření osazena? Povinný údaj Pomocí rozbalovacího seznamu vyplňte pro každou součást budovy nebo prvek, zda skutečně byla v okamžiku měření v budově osazena.
Note on D47: komentář ke stavu součásti budovy Nepoviný údaj V případě potřeby uveďte doplňující informace.
Note on B9: měřená část budovy Poivnný údaj V případě nestandardní volby rozsahu měřené části budovy (zejména pokud je měřena jiná část budovy než vytápěný/větraný prostor) zdůvodněte vaši volbu.
Note on B18: komentář k výpočtu vztažných hodnot Povinný údaj Uveďte případné odchylky od předepsaného postupu výpočtu vztažných hodnot a/nebo případná zjednodušení výpočtu.
Note on B32: okamžik měření Povinný údaj Z rozbalovacího seznamu vyberte okamžik měření. Měření průvzdušnosti obálky budovy pro účely Programu musí být realizováno až po úplném dokončení budovy. Připouští se, aby měření průvzdušnosti obálky budovy bylo realizováno i před úplným dokončením budovy, pokud stav budovy v okamžiku měření splňuje podmínky uvedené v Metodickém pokynu SFŽP.
Note on B33: Okamžik měření - zdůvodnění, komentář Povinný údaj V případě měření v průběhu výstavby (před dokončením budovy) se uvede zdůvodnění. Je možné uvést doplňující údaje a vysvětlující poznámky ke stavu budovy v okamžiku měření. Především uveďte, které části budovy nebyly v okamžiku měření dokončené
Note on B39: stav SVO v okamžiku měření Povinný údaj Z rozbalovacího seznamu vyberte satav SVO v okamžiku měření. Podle Metodického pokynu SFŽP musí být SVO V okamžiku měření zcela dokončený, v konečném stavu, bez provizorních úprav.
Note on B40: komentář ke stavu SVO Nepovinný údaj V případě potřeby uveďte poznámky ke stavu SVO v okamžiku měření
Note on A49: prvky s vlivem na vzduchotěsnost Podrobnější údaje o těchto prvcích a požadavky na jejich stav v okamžiku měření naleznete v Metodickém pokynu SFŽP. Podrobnější informace se uvedou v části "příprava budovy před měřením" na straně 3.
Note on A50: rozvody instalací s vlivem na vzduchotěsnost Podrobnější údaje o rozvodech instalací a jejich součástech, které mají vliv na vzduchotěsnost a požadavky na jejich stav v okamžiku měření naleznete v Metodickém pokynu SFŽP. Podrobnější informace se uvedou v části "příprava budovy před měřením" na straně 3.

## strana 3
budova
budova | ***
adresa | ***
***
***
příprava budovy před měřením
metoda měření podle ČSN EN ISO 9972 | metoda 3 - pravidla stanovuje Metodický pokyn SFŽP
odchylky od zvolené metody
poloha prostředků pro utěsnění otvorů
systému mechanického větrání
prvek | plánován v projektu? | přítomen v budově? | průtok vzduchu započítán do tepel. ztrát? | způsob přípravy | komentář
výlez na půdu |  |  | ---
výlez / vstup do nevytápěného prostoru |  |  | ---
poštovní schránky |  |  | ---
prostupy prvků chráničkou/průchodkou před dokončením budovy |  |  | ---
dvířka spalovacích spotřebičů |  |  | ---
komín – komínový průduch |  |  | ---
komín – otvory v plášti |  |  | ---
komín – vymetací dvířka |  |  | ---
kanalizační potrubí |  |  | ---
potrubí ostatních rozvodů před dokončením budovy (rozvod vody, plynu apod.) |  |  | ---
přívod vzduchu pro spalovací spotřebiče |  |  | ---
požární otvory pro odvod dýmu, požární klapky |  |  | ---
výfukové potrubí sušičky prádla |  |  | ---
větrací otvory spížních skříní |  |  | ---
výfukové potrubí centrálního vysavače |  |  | ---
okna, střešní okna, francouzská okna
dveře
nasávací VZT potrubí
výfukové VZT potrubí
nasávací potrubí zemního výměníku
odtah vzduchu ze sociálních zařízení
výfukové potrubí kuchyňské digestoře
větrací štěrbiny oken
větrací štěrbiny střešních oken
jiné otvory pro přirozené větrání, odvod tepla apod.
další prvky:
pomocné údaje - neměnit!
přítomnost prvku v budově/v projektu/průtok vzduchu započítán...
klikni a vyber ...
ano
ne
způsob přípravy
klikni a vyber ...
utěsněno
uzavřeno
bez úprav
Note on B2: identifikace budovy Povinný údaj Údaj se automaticky přenese z listu "strana 1".
Note on B3: adresa budovy Povinný údaj Údaje se automaticky přenesou z listu "strana 1".
Note on B8: metoda měření podle ČSN EN ISO 9972 Povinný údaj Test průvzdušnosti v rámci Programu se chápe jako zkouška pro zvláštní účel, kterým je kontrola splnění požadavků na průvzdušnost předepsaných programem. Pro přípravu budovy před testem se proto použije meoda 3 podle ČSN EN ISO 9972 (zkouška pro zvláštní účel). Předpisem, který stanovuje pravidla pro přípravu budovy je Metodický pokyn SFŽP. Příprava budovy tedy musí odpovídat pravidlům uvedeným v Metodického pokynu SFŽP. Protože metoda přípravy budovy před testem je předepsána Metodickým pokynem, nelze tuto buňku měnit. Případné odchylky od postupů předepsaných v Metodickém pokynu SFŽP uveďte v následujícím poli. Pro podrobný popis přípravy budovy před měřením použijte níže uvedenou tabulku s výpisem jednotlivých prvků v obálce budovy.
Note on B9: odchylky od zvolené metody měření Povinný údaj Pokud příprava budovy před měřením neodpovídala zcela pravidlům uvedeným v Metodickém pokynu SFŽP, uveďte odchylky od předepsaného postupu. V opačném případě vyplňte "bez odchylek".
Note on A18: tabulka s podrobnými informacemi o způsobu přípravy budovy před měřením Povinné údaje V souladu s ČSN EN ISO 9972 musí být v protokolu o měření průvzdušnosti uvedeno, jakým způsobem byly před měřením připraveny jednotlivé prvky v obálce budovy (otvory, zařízení apod.), jejichž přítomnost může mít vliv na průvzdušnost budovy. Pro účely Programu je potřeba uvést i některé další doplňující informace. Požadavky na přípravu budovy před měřením (metoda 3 podle ČSN EN ISO 9972) jsou podrobně popsány v Metodickém pokynu SFŽP. Pomocí rozbalovacích seznamů vyplňte informace o způsobu přípravy jednotlivých prvků obálky budovy před měřením průvzdušnosti. Do pole "komentář" vplňte prostředky použité pro dočasné utěsnění otvorů (povinná informace podle ČSN EN ISO 9972), případně jiné doplňující informace. Pokud jsou součástí obálky budovy i jiné prvky, které nejsou uvedené v tabulce, doplňte informace o těchto prvcích do pole "další prvky:".
Note on B18: je prvek v projektu plánován? Povinný údaj Pomocí rozbalovacího seznamu vyplňte pro každý prvek, zda má být podle projektové dokumentace v budově instalován či nikoli.
Note on C18: byl prvek v okamžiku měření nainstalován? Povinný údaj Pomocí rozbalovacího seznamu vyplňte pro každý prvek, zda skutečně byl v okamžiku měření v budově instalován.
Note on E18: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Pomocí rozbalovacího seznamu vyplňte, jakým způsobem byl prvek připraven pro účely měření průvzdušnosti. Pravidla postupu přípravy jednotlivých prvků v závislosti na zvolené metodě měření (A nebo B) jsou podrobně popsána v ČSN EN 13829. Pokud budou vyhlášena, je potřeba se řídit také doplňujícími pravidly programu Zelená úsporám.
Note on F18: komentář ke způsobu přípravy prvku Povinný údaj v případě utěsněných prvků, v ostatních případech nepoviný V případě potřeby uveďte doplňující informace, např. prostředek, jakým byl daný prvek utěsněn (povinný úaj podle ČSN EN ISO 9972) nebo odchylky od postupu předepsaného v Metodickém pokynu SFŽP.
Note on A44: informace o přípravě dalších, výše neuvedených, prvcích v obálce budovy Povinné údaje Pokud jsou v obálce budovy přítomné další prvky, které nejsou uvedeny v horní části tabulky a které by mohly mít vliv na průvzdušnost obálky budovy, je potřeba uvést informace o jejich přípravě před měřením v této části tabulky. Informace se vyplní, podobně jako v případě předchozích prvků, pomocí rozbalovacích seznamů. V případě potřeby vyplňte doplňující informace do pole "komentář".
Note on D18: je průtok vzduchu tímto prvkem započítán do tepelných ztrát větráním? Povinný údaj Pomocí rozbalovacího seznamu vyplňte pro každý prvek, zda byl průtok vzduchu tímto prvkem započítán do tepelných ztrát větráním. Prvky, u kterých byl průtok vzduchu do tepelné ztráty větráním započítán, se mají v souladu s Metodickým pokynem SFŽP utěsnit. Podrobnosti jsou uvedeny v Metodickém pokynu.
Note on D19: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E19: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se má před měřením uzavřít (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D20: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D21: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D22: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D23: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D24: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D25: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D26: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D29: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D30: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D31: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D32: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D33: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Tento prvek není primárně určen pro přívod čerstvého, větracího vzduchu do budovy. Průtok vzduchu tímto prvkem je chápán jako infiltrace nad rámec objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D39: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Průtok vzduchu tímto prvkem se obvykle nezapočítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D40: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj Průtok vzduchu tímto prvkem se obvykle nezapočítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E39: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Průtok vzduchu tímto prvkem se obvykle nezapočítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. V běžných případech tedy má být tento prvek ponechán bez úprav!
Note on E40: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Průtok vzduchu tímto prvkem se obvykle nezapočítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. V běžných případech tedy má být tento prvek ponechán bez úprav!
Note on E20: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se má před měřením uzavřít (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E21: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj tento prvek se má před měřením ponechat bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E22: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Způsob přípravy závisí na typu chráničky. Podrobnosti jsou uvedeny v Metodickém pokynu - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy.
Note on E23: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se má před měřením uzavřít (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E24: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se má ponechat bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E25: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se má ponechat bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E26: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se má před měřením uzavřít (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E27: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tyto prvky jsou při měření po úplném dokončení budovy utěsněny (zápachové uzávěry na kanalizačním potrubí jsou zalité vodou, ostatní potrubí je uzavřeno uzavíracími ventily. Při měření před úplným dokončením budovy je možné tyto prvky provizorně utěsnit (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E29: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se před měřením uzavře, pokud je vybaven uzavíracím zařízením, nebo se ponechá bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E30: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se před měřením uzavře, pokud je vybaven uzavíracím zařízením, nebo se ponechá bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E31: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se před měřením uzavře, pokud je vybaven uzavíracím zařízením, nebo se ponechá bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E32: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se před měřením uzavře, pokud je vybaven uzavíracím zařízením, nebo se ponechá bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E33: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se před měřením uzavře, pokud je vybaven uzavíracím zařízením, nebo se ponechá bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E28: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tyto prvky jsou při měření po úplném dokončení budovy utěsněny (zápachové uzávěry na kanalizačním potrubí jsou zalité vodou, ostatní potrubí je uzavřeno uzavíracími ventily. Při měření před úplným dokončením budovy je možné tyto prvky provizorně utěsnit (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E34: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se má před měřením uzavřít (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E35: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj Tento prvek se má před měřením uzavřít (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D34: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se průtok vzduchu tímto prvkem nezapočítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D35: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se průtok vzduchu tímto prvkem nezapočítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D36: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se průtok vzduchu tímto prvkem započítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D37: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se průtok vzduchu tímto prvkem započítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D38: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se průtok vzduchu tímto prvkem započítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E36: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj U budov vybavených mechanickým větracím systémem se má tento prvek před měřením utěsnit (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E37: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj U budov vybavených mechanickým větracím systémem se má tento prvek před měřením utěsnit (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E38: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj U budov vybavených mechanickým větracím systémem se má tento prvek před měřením utěsnit (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D41: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se průtok vzduchu tímto prvkem nezapočítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D42: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se průtok vzduchu tímto prvkem nezapočítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on D43: průtok vzduchu prvkem a způsob jeho započítání do tepelné ztráty větráním Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se průtok vzduchu tímto prvkem nezapočítává do objemového toku větracího vzduchu, který se dosazuje do výpočtu tepelné ztráty větráním podle Metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek. Tomu má odpovídat i příprava prvku před měřením (viz Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E41: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se tento prvek před měřením uzavře, pokud je vybaven uzavíracím zařízením, nebo se ponechá bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E42: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se tento prvek před měřením uzavře, pokud je vybaven uzavíracím zařízením, nebo se ponechá bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on E43: způsob přípravy prvku před měřením Povinný údaj V případě budov vybavených mechanickým větracím systémem se tento prvek před měřením uzavře, pokud je vybaven uzavíracím zařízením, nebo se ponechá bez úprav (viz Metodický pokyn - pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy).
Note on B15: poloha prostředků pro dočasné utěanickéhsnění otvorů systému mechanického větrání Povinný údaj Pokud se v rámci přípravy před měřením utěsňovaly otvory systému mechanického větrání, uveďte (v souladu s čl. 5.2.3 ČSN EN ISO 9972) polohu a případně i popis použitých těsnicích prostředků. Např.: Nasávací otvor VZtT potrubí na fasádě utěsněn balónkem nebo výfukové VZT potrubí utěsněno ve VZT jednotce lep. páskou.

## strana 4
budova
budova |  | ***
adresa |  | ***
***
***
měření podle ČSN EN ISO 9972
datum měření |  | ***
vnitřní teplota |  | qint | [°C]
venkovní teplota |  | qe | [°C]
síla větru |  | s | [°Beaufort]
barometrický tlak |  | pbar | [Pa]
přirozený tlakový rozdíl - před začátkem měření
|  |  | měření podtlakem |  | měření přetlakem
průměr kladných hodnot | Dp0,1+ | [Pa]
průměr záporných hodnot | Dp0,1- | [Pa]
průměr všech hodnot | Dp0,1 | [Pa]
přirozený tlakový rozdíl - po skončení měření
|  |  | měření podtlakem |  | měření přetlakem
průměr kladných hodnot | Dp0,2+ | [Pa]
průměr záporných hodnot | Dp0,2- | [Pa]
průměr všech hodnot | Dp0,2 | [Pa]
naměřené hodnoty
|  |  | měření podtlakem |  | měření přetlakem
|  |  | tlak. rozdíl | objem. tok | tlak. rozdíl | objem. tok
|  |  | Dp [Pa] | qenv [m3/h] | Dp [Pa] | qenv [m3/h]
1. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
2. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
3. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
4. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
5. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
6. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
7. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
8. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
9. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
10. měřicí bod (dvojice naměřených hodnot)
|  |  | měření | podtlakem | měření | přetlakem
|  |  | hodnota | int. spoleh. | hodnota | int. spoleh.
součinitel proudění | Cenv | [m3/(h.Pan)]
součinitel proudění | CL | [m3/(h.Pan)]
exponent proudění | n | [ - ]
koeficient determinace | r2 | [ - ] |  | --- |  | ---
číselný výsledek měření
|  |  |  | měření podtlakem | měření přetlakem | průměr
průtok vzduchu při 50 Pa |  | q50 | [m3/h]
intenzita výměny vzduchu při 50 Pa |  | n50 | [h-1]
Note on D2: identifikace budovy Povinný údaj Údaj se automaticky přenese z listu "strana 1".
Note on D3: adresa budovy Povinný údaj Údaje se automaticky přenesou z listu "strana 1".
Note on D8: datum měření průvzdušnosti Povinný údaj Údaj se automaticky přenese z listu "strana 1".
Note on F9: vnitřní teplota Povinný údaj Vyplňte teplotu vnitřního vzduchu během měření změřenou postupem podle ČSN EN ISO 9972. Uveďte stejnou hodnotu, jaká byla použita pro vyhodnocení výsledku měření.
Note on F10: venkoví teplota Povinný údaj Vyplňte teplotu venkovního vzduchu během měření změřenou postupem podle ČSN EN ISO 9972. Uveďte stejnou hodnotu, jaká byla použita pro vyhodnocení výsledku měření.
Note on F12: barometrický tlak Nepovinný údaj Hodnota barometrického tlaku se uvede pouze pokud byla použita ve výpočtu hustoty vzduchu. Podle kap. 6.2 ČSN EN ISO 9972 může být hodnota barometrického tlaku změřena na místě v okamžiku měření průvzdušnosti nebo dopočítána z nadmořské výšky. Pokud byl při vyhodnocování výsledků vliv barometrického tlaku na hustotu vzduchu zanedbán, ponechá se buňka prázdná.
Note on A14: přirozený tlakový rozdíl Povinné údaje Jedná se o přirozený rozdíl tlaku vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím budovy, vyvolaný účinkem větru a rozdílu vnitřní a venkovní teploty nezávisle na činnosti měřicího zařízení. V ČSN EN ISO 9972 se používá označení "tlakový rozdíl při nulovém objemovém toku vzduchu" (míněn nulový průtok vzduchu ventilátorem měřicího zařízení). Přirozený tlakový rozdíl se měří před a po každém měření a jeho výsledky se použijí při vyhodnocení výsledku testu pro opravu naměřených údajů o vliv klimatických podmínek v okamžiku testu. Postup měření přirozeného tlakového rozdílu je podrobně popsán v kap. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on E16: průměr kladných hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech kladných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže průměr kladných hodnot základního tlakového rozdílu překročí 5 Pa, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 5.3.3)! POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on E30: tlakový rozdíl Povinný údaj Do sloupce vyplňte hodnoty rozdílu tlaku vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím vyvolané měřicím zařízením Dp podle ČSN EN ISO 9972. Definice a způsob výpočtu hodnoty Dp jsou uvedeny v čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972. POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on F30: objemový tok vzduchu Povinný údaj Do sloupce vyplňte hodnoty objemového toku vzduchu odpovídající hodnotám tlakového rozdílu Dp v levém sloupci. Uveďte hodnoty objemového toku vzduchu obálkou budovy qenv podle kap. 6.2 ČSN EN ISO 9972, opravené o vliv teploty a tlaku vzduchu proudícího zařízením pro měření objemového toku vzduchu a o vliv rozdílu hustoty vnitřního a venkovního vzduchu. Definice a postup výpočtu objemového toku vzduchu obálkou budovy qenv jsou podrobně popsány v čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972.
Note on F50: objemový tok vzduchu při 50 Pa Povinný údaj Vyplňte objemový tok vzduchu při 50 Pa vypočítaný ze součinitele proudění CL a exponentu proudění n postupem podle ČSN EN ISO 9972, čl. 6.2.
Note on H50: objemový tok vzduchu při 50 Pa Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu objemového toku vzduchu při 50 Pa vypočítanou z hodnot pro měření přetlakem a měření podtlakem (sloupce vlevo).
Note on F51: intenzita výměny vzduchu při 50 Pa Povinný údaj Vyplňte intenzitu výměny vzduchu při 50 Pa vypočítanou postupem podle ČSN EN ISO 9972, čl. 6.3.2.
Note on H51: intenzita výměny vzduchu při 50 Pa Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu intenzity výměny vzduchu při 50 Pa vypočítanou z hodnot pro měření přetlakem a měření podtlakem (sloupce vlevo).
Note on E18: průměr všech hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech kladných a záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on E43: součinitel proudění vzduchu Cenv Povinný údaj Vyplňte hodnotu součinitele proudění Cenv vypočítanou lineární regresí (metodou nejmenších čtverců) z opravených hodnot tlakového rozdílu Dp a opravených hodnot objemového toku vzduchu qenv. Veličina součinitel proudění vzduchu Cenv je definovaná v čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972. Vhodná regresní metoda je uvedena v příloze C ČSN EN ISO 9972.
Note on E44: součinitel proudění vzduchu CL Povinný údaj Vyplňte hodnotu součinitele proudění CL vypočítanou z hodnoty součinitele proudění Cenv postupem podle čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972. Součinitel proudění CL je opravenou hodnotou součinitele Cenv na standardní podmínky (20 °C, 101.3 kPa).
Note on E46: koeficient determinace r2 Povinný údaj Vyplňte hodnotu koeficientu determinace r2 podle ČSN EN ISO 9972 (druhá mocnita korelačního koeficientu r). UPOZORNĚNÍ: Jestliže je koeficient determinace menší než 0,98, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 6.2)!
Note on F43: interval spolehlivosti součinitele proudění vzduchu Cenv Povinný údaj Vyplňte interval spolehlivosti součinitele proudění Cenv stanovený postupem podle přílohy C ČSN EN ISO 9972. Interval spolehlivosti vyplňte v tomto formátu: spodní mez;horní mez
Note on F44: interval spolehlivosti součinitele proudění vzduchu CL Povinný údaj Vyplňte interval spolehlivosti součinitele proudění CL stanovený postupem podle přílohy C ČSN EN ISO 9972. Interval spolehlivosti vyplňte v tomto formátu: spodní mez;horní mez
Note on F46: koeficient determinace r2 POZNÁMKA U této veličiny se interval spolehlivosti neuvádí.
Note on F11: síla větru Povinný údaj Vyplňte sílu větru v průběhu měření. Uveďte stejnou hodnotu, jaká byla použita pro vyhodnocení výsledku měření. Doplňující informace pro odhad síly větru jsou uvedeny v příloze D ČSN EN ISO 9972. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- stupeň rychlost popis Beaufort. větru stupnice m/s ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 bezvětří <0.45 kouř stoupá svisle vzhůru 1 vánek 0.45 až 1.34 směr větru patrný z pohybu kouře 2 slabý vítr 1.8 až 3.1 vítr je cítit na tváři, listí stromů šelestí 3 mírný vítr 3.6 až 5.4 listy stromů a větvičky v trvalém pohybu 4 dosti čerstvý vítr 5.8 až 8 vítr zdvihá prach a útržky papíru 5 čerstvý vítr 8.5 až 10.7 malé listnaté strony se začínají hýbat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note on C30: volba řady zkušebních rodílů tlaku UPOZORNĚNÍ Volba řady zkušebních rozdílů tlaku vzduchu se řídí pravidly podle Metodického pokynu SFŽP. Metodický pokyn předepisuje především: - nejnižší zkušební tlakový rozdíl - nejvyšší zkušební tlakový rozdíl - nejmenší počet zkušebních tlakových rozdílů (měřicích bodů) - velikost úseků mezi jednotlivými zkušebními rozdíly tlaku - počet zkušebních rozdílů tlaku nižších a vyšších než referenční tlakový rozdíl 50 Pa
Note on A20: přirozený tlakový rozdíl Povinné údaje Jedná se o přirozený rozdíl tlaku vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím budovy, vyvolaný účinkem větru a rozdílu vnitřní a venkovní teploty nezávisle na činnosti měřicího zařízení. V ČSN EN ISO 9972 se používá označení "tlakový rozdíl při nulovém objemovém toku vzduchu" (míněn nulový průtok vzduchu ventilátorem měřicího zařízení). Přirozený tlakový rozdíl se měří před a po každém měření a jeho výsledky se použijí při vyhodnocení výsledku testu pro opravu naměřených údajů o vliv klimatických podmínek v okamžiku testu. Postup měření přirozeného tlakového rozdílu je podrobně popsán v kap. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on E17: průměr záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže průměr záporných hodnot základního tlakového rozdílu překročí 5 Pa, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 5.3.3)! POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on G16: průměr kladných hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech kladných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže průměr kladných hodnot základního tlakového rozdílu překročí 5 Pa, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 5.3.3)! POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on G17: průměr záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže průměr záporných hodnot základního tlakového rozdílu překročí 5 Pa, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 5.3.3)! POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on E22: průměr kladných hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech kladných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže průměr kladných hodnot základního tlakového rozdílu překročí 5 Pa, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 5.3.3)! POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on E23: průměr záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže průměr záporných hodnot základního tlakového rozdílu překročí 5 Pa, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 5.3.3)! POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on G22: průměr kladných hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech kladných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže průměr kladných hodnot základního tlakového rozdílu překročí 5 Pa, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 5.3.3)! POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on G23: průměr záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže průměr záporných hodnot základního tlakového rozdílu překročí 5 Pa, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 5.3.3)! POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on G18: průměr všech hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech kladných a záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on E24: průměr všech hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech kladných a záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on G24: průměr všech hodnot přirozeného tlakového rozdílu Povinný údaj Vyplňte průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech kladných a záporných hodnot přirozeného tlakového rozdílu odečtených po dobu minimálně 30 s. Podrobný postup měření je uveden v čl. 5.3.3 ČSN EN ISO 9972. POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on G30: tlakový rozdíl Povinný údaj Do sloupce vyplňte hodnoty rozdílu tlaku vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím vyvolané měřicím zařízením Dp podle ČSN EN ISO 9972. Definice a způsob výpočtu hodnoty Dp jsou uvedeny v čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972. POZNÁMKA: V případě podtlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "-" V případě přetlaku v budově vyplňte hodnotu se znaménkem "+"
Note on H30: objemový tok vzduchu Povinný údaj Do sloupce vyplňte hodnoty objemového toku vzduchu odpovídající hodnotám tlakového rozdílu Dp v levém sloupci. Uveďte hodnoty objemového toku vzduchu obálkou budovy qenv podle kap. 6.2 ČSN EN ISO 9972, opravené o vliv teploty a tlaku vzduchu proudícího zařízením pro měření objemového toku vzduchu a o vliv rozdílu hustoty vnitřního a venkovního vzduchu. Definice a postup výpočtu objemového toku vzduchu obálkou budovy qenv jsou podrobně popsány v čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972.
Note on G43: součinitel proudění vzduchu Cenv Povinný údaj Vyplňte hodnotu součinitele proudění Cenv vypočítanou lineární regresí (metodou nejmenších čtverců) z opravených hodnot tlakového rozdílu Dp a opravených hodnot objemového toku vzduchu qenv. Veličina součinitel proudění vzduchu Cenv je definovaná v čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972. Vhodná regresní metoda je uvedena v příloze C ČSN EN ISO 9972.
Note on H43: interval spolehlivosti součinitele proudění vzduchu Cenv Povinný údaj Vyplňte interval spolehlivosti součinitele proudění Cenv stanovený postupem podle přílohy C ČSN EN ISO 9972. Interval spolehlivosti vyplňte v tomto formátu: spodní mez;horní mez
Note on G44: součinitel proudění vzduchu CL Povinný údaj Vyplňte hodnotu součinitele proudění CL vypočítanou z hodnoty součinitele proudění Cenv postupem podle čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972. Součinitel proudění CL je opravenou hodnotou součinitele Cenv na standardní podmínky (20 °C, 101.3 kPa).
Note on H44: interval spolehlivosti součinitele proudění vzduchu CL Povinný údaj Vyplňte interval spolehlivosti součinitele proudění CL stanovený postupem podle přílohy C ČSN EN ISO 9972. Interval spolehlivosti vyplňte v tomto formátu: spodní mez;horní mez
Note on G50: objemový tok vzduchu při 50 Pa Povinný údaj Vyplňte objemový tok vzduchu při 50 Pa vypočítaný ze součinitele proudění CL a exponentu proudění n postupem podle ČSN EN ISO 9972, čl. 6.2.
Note on G51: intenzita výměny vzduchu při 50 Pa Povinný údaj Vyplňte intenzitu výměny vzduchu při 50 Pa vypočítanou postupem podle ČSN EN ISO 9972, čl. 6.3.2.
Note on E45: exponent vzduchu n Povinný údaj Vyplňte hodnotu exponentu proudění n vypočítanou lineární regresí (metodou nejmenších čtverců) z opravených hodnot tlakového rozdílu Dp a opravených hodnot objemového toku vzduchu qenv. Veličina exponent proudění vzduchu n je definovaná v čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972. Vhodná regresní metoda je uvedena v příloze C ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže exponent proudění leží mimo interval 0,5 až 1,0, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 6.2)!
Note on F45: interval spolehlivosti exponentu proudění vzduchu n Povinný údaj Vyplňte interval spolehlivosti exponentu proudění n stanovený postupem podle přílohy C ČSN EN ISO 9972. Interval spolehlivosti vyplňte v tomto formátu: spodní mez;horní mez
Note on G45: exponent vzduchu n Povinný údaj Vyplňte hodnotu exponentu proudění n vypočítanou lineární regresí (metodou nejmenších čtverců) z opravených hodnot tlakového rozdílu Dp a opravených hodnot objemového toku vzduchu qenv. Veličina exponent proudění vzduchu n je definovaná v čl. 6.2 ČSN EN ISO 9972. Vhodná regresní metoda je uvedena v příloze C ČSN EN ISO 9972. UPOZORNĚNÍ: Jestliže exponent proudění leží mimo interval 0,5 až 1,0, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 6.2)!
Note on H45: interval spolehlivosti exponentu proudění vzduchu n Povinný údaj Vyplňte interval spolehlivosti exponentu proudění n stanovený postupem podle přílohy C ČSN EN ISO 9972. Interval spolehlivosti vyplňte v tomto formátu: spodní mez;horní mez
Note on G46: koeficient determinace r2 Povinný údaj Vyplňte hodnotu koeficientu determinace r2 podle ČSN EN ISO 9972 (druhá mocnita korelačního koeficientu r). UPOZORNĚNÍ: Jestliže je koeficient determinace menší než 0,98, považuje se test za neplatný (ČSN EN ISO 9972, čl. 6.2)!
Note on H46: koeficient determinace r2 POZNÁMKA U této veličiny se interval spolehlivosti neuvádí.

## strana 5
budova
budova | ***
adresa | ***
***
***
měřicí zařízení
výrobce
typ
datum posledního ověření / kalibrace
poloha měřicího zařízení
komentář, zůvodnění
postup měření a zpracování výsledků
|  | měření podtlakem | měření přetlakem
počet odebraných odlehlých hodnot
komentář k postupu měření
grafický výsledek měření
Note on B2: identifikace budovy Povinný údaj Údaj se automaticky přenese z listu "strana 1".
Note on B3: adresa budovy Povinný údaj Údaje se automaticky přenesou z listu "strana 1".
Note on A27: grafický výsledek měření Povinný údaj Grafický výsledek měření se automaticky vykreslí do grafu závislosti obljemového toku vzduchu na tlakovém rozdílu na základě údajů (výsledků měření), které jste zadali na předchozích listech. POZNÁMKA V případě problémů s vykreslením grafu můžete vložit graf vytvořený např. speciálním softwarem pro vyhodnocení měření. Přednostně však použiívejte graf vložený do tohoto listu.
Note on B8: výrobce měřicího zařízení Povinný údaj Uveďte výrobce měřicího zařízení.
Note on B9: typ měřicího zařízení Povinný údaj Uveďte typové označení měřicího zařízení.
Note on B10: datum poslední ověření / kalibrace měřicího zařízení Povinný údaj Uveďte datum posledního ověření nebo kalibrace měřicího zařízení. Intervaly pro pravidelné ověřování měřicích přístrojů jsou pro účely Programu předepsány v příslušné směrnici SFŽP. Pokud ne, platí pravidle podle ČSN EN ISO 9972.
Note on B11: poloha měřicího zařízení Povinný údaj Uveďte polohu (otvor), do kterého bylo osazeno. Pravidla pro osazení měřicího zařízení jsou uvedena v Metodickém pokynu SFŽP. Volbu polohy měřicího zařízení a případné odchylky od předepsaných pravidel uveďte v poli "komentář, zdůvodnění".
Note on B12: komentář, zdůvodnění k volbě polohy měřicího zařízení Povinný údaj Uveďte zdůvodnění polohy měřicího zařízení s ohledem na pravidla podle Metodického pokynu SFŽP. Uveďte případné úpravy otvoru, do kterého bylo měřicí zařízení osazeno (např. demontáž některých prvků kování, dotěsnění plachty/panelu, vložení prvků pro vyplnění mezer u příliš velkých otvorů apod.).
Note on C20: počet odebraných odlehlých hodnot - měření podtlakem Povinný údaj Uveďte počet odlehlých hodnot, které byly odstraněny při vzhodnocení výsledků měření podtlakem. Pravidla pro kontrolu odlehlých hodnot jsou podrobně popsána v Metodickém pokynu SFŽP. V poli "komentář k postupu měření" se doporučuje uvést, které měřicí body byly z regresní analýzy odebrány. Pokud žádná odlehlá hodnota odebrána nebyla, ponechá se toto pole prázdné nebo se uvede "0".
Note on E20: počet odebraných odlehlých hodnot - měření přetlakem Povinný údaj Uveďte počet odlehlých hodnot, které byly odstraněny při vzhodnocení výsledků měření přetlakem. Pravidla pro kontrolu odlehlých hodnot jsou podrobně popsána v Metodickém pokynu SFŽP. V poli "komentář k postupu měření" se doporučuje uvést, které měřicí body byly z regresní analýzy odebrány. Pokud žádná odlehlá hodnota odebrána nebyla, ponechá se toto pole prázdné nebo se uvede "0".
Note on B21: komentář k postupu měření Nepovinný údaj Postup měření musí být v souladu s pravidly podle ČSN EN ISO 9972 a Metodického pokynu SFŽP. Uveďte upřesňující poznámky nebo případné odchylky od předepsaných postupů. Pokud byly při zpracování výsledků měření z regresní odebrány odlehlé hodnoty, doporučuje se uvést, o které měřicí body se jednalo.

## pomocný list (hidden)
budova
budova |  |  | ***
adresa |  |  | ***
***
***
měření
datum měření |  |  | ***
zhotovitel měření
jméno |  | ***
název (organizace) |  | ***
adresa |  | ***
***
***
IČ |  | ***
telefon |  | ***
e-mail |  | ***
naměřené hodnoty
podtlak v budově |  |  | přetlak v budově
tlak. rozdíl | objem. tok |  | tlak. rozdíl | objem. tok
Dp [Pa] | qenv [m3] |  | Dp [Pa] | qenv [m3]
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
0.01 | 1 |  | 0.01 | 1
zpracované výsledky
[5 empty] | podtlak | přetlak
součinitel proudění |  |  | Cenv | [m3/(h.Pan)] | *** | ***
exponent proudění |  |  | n | [ - ] | *** | ***
podtlak v budově |  |  | přetlak v budově
tlak. rozdíl | objem. tok |  | tlak. rozdíl | objem. tok
Dp [Pa] | qenv [m3] |  | Dp [Pa] | qenv [m3]
1 | 1 |  | 1 | 1
10 | 1 |  | 10 | 1
20 | 1 |  | 20 | 1
30 | 1 |  | 30 | 1
40 | 1 |  | 40 | 1
50 | 1 |  | 50 | 1
60 | 1 |  | 60 | 1
70 | 1 |  | 70 | 1
80 | 1 |  | 80 | 1
90 | 1 |  | 90 | 1
100 | 1 |  | 100 | 1
průtok vzduchu při 50 Pa |  |  | q50 | [m3/h] | 1 | 1 | 1
průtok vzduchu při 50 Pa - kontrola |  |  | q50 | [m3/h] | *** | *** | ***